Алтайское краевое УФАС России защитило законные права ООО «Мария-Ра» в отношениях с ресурсоснабжающей организацией

МУП «Водсервис» выдало обществу технические условия на проектирование и монтаж узла учета холодного водоснабжения магазина,  расположенного в  с.  Романово,  с нарушением действующих норм законодательства
Водоснабжение знания магазина ООО «Мария-Ра»  в  с.  Романово осуществляется с 2014  года по договору с МУП «Коммунальщик».  Однако муниципальное предприятие было ликвидировано,  поэтому обществу потребовалось узаконить правоотношения с  новым МУП «Водсервис».
Для заключения договора о водоснабжении обществу необходимо было получить технические условия на проектирование и монтаж узла учета холодного водоснабжения.  Выдавая их,  муниципальное предприятие обязало ООО «Мария-Ра» установить прибор учета воды в конкретном месте – кирпичном колодце на границе балансовой и эксплуатационной ответственности.
Согласно действующим норма⩙ в технических условиях  могут быть прописаны только требования к месту установки прибора учета,   а непосредственное место размещения узла учета указывается только в проектной документации.   
Кроме того,  расположение счётчика воды в кирпичном колодце противоречит и  действующим строительным нормам и правилам (СНиП)2,  которые прописывают устанавливать прибор учета на вводах трубопровода в здание,  в удобном для снятия показаний месте с определенными температурными характеристиками.
Так как МУП «Водсервис» занимает  доминирующее положение на рынке оказания услуг по водоснабжению в границах своей инфраструктуры,  установлено,  что действия предприятия ущемляют интересы ООО «Мария-Ра» и нарушают антимонопольное законодательств⩯.
Муниципальному предприятию выдано предписание о приведении выданных ООО «Мария-Ра» технических условий в соответствии с действующим законодательством.
 
 
1П.  30,  31  Правил организации коммерческого учета воды,  сточных вод,  утв.  Постановлением Правительства РФ от 04.09.2013  г.  䃸.
2 П.  11.1,  11.5  СНиП 2.04.01-85  «Внутренний водовод и канализация зданий».
3 Ч.  1  ст.  10  Закона «О защите конкуренции».

2022-04-15  03:26:00