Решение по делу № 321/14  о нарушении законодательства о размещении заказов

Комиссия управления Федеральной антимонопольной службы по Алтайскому краю по контролю в сфере закупок (далее – Комиссия)  в составе:
Председателя Комиссии:
К <…>,
Членов Комиссии:
М<…>;
Т<…>,
с участием представителей:
от заявителя – ООО «СМК КИТ»:  -  Т<…>  (по доверенности),
от уполномоченного органа – Комитета муниципального заказа г.  Барнаула:  З<…>  (по доверенности),
от заказчика – МБУ г.  Барнаула «Парк культуры и отдыха «Центральный» не явились,  уведомлены,
рассмотрев жалобу ООО «СМК КИТ» на действия заказчика,  уполномоченного органа,  при проведении электронного аукциона № 0317300301914001133  на «выполнение работ по установке пожарной сигнализации»,  согласно Федеральному закону от 05.04.2013  года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,  работ,  услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее -  Закон о контрактной системе),
УСТАНОВИЛА:
В управление Федеральной антимонопольной службы поступила жалоба ООО «СМК КИТ» на действия заказчика,  уполномоченного органа,  при проведении электронного аукциона № 0317300301914001133  на «выполнение работ по установке пожарной сигнализации».
В жалобе ООО «СМК КИТ» указывает,  что материалы,  необходимые для выполнения работ и установленные заказчиком в локальном сметном расчете,  не соответствуют государственным стандартам и приводят к невозможности выполнения работ по установке пожарной сигнализации в соответствии с требованиями законодательства РФ в области пожарной безопасности.
На основании вышеизложенного ООО «СМК КИТ» просит устранить нарушения Закона о контрактной системе,  путем внесения соответствующих изменений в аукционную документацию.
Представитель Уполномоченного органа – комитета муниципального заказ города Барнаула представила затребованные документы и письменные объяснения.  По доводам жалобы пояснила,  что считает положения аукционной документации не противоречащими требованиям Закона о контрактной системе.
Заслушав пояснения лиц,  участвующих в деле,  а также изучив представленные документы,  Комиссия УФАС по Алтайскому краю в сфере контроля закупок пришла к следующим выводам:
Уполномоченным органом – комитетом муниципального заказ города Барнаула  19.06.2014  г.  объявлен электронный аукцион № 0317300301914001133  на «выполнение работ по установке пожарной сигнализации».
Согласно подпункту 1  части 1  статьи 64  Закона о контрактной системе документация об электронном аукционе наряду с информацией,  указанной в извещении о проведении такого аукциона,  должна содержать наименование и описание объекта закупки и условия контракта в соответствии со статьей 33  настоящего Федерального закона,  в том числе обоснование начальной (максимальной)  цены контракта.
В соответствии с пунктом 1  части 1  статьи 33  Закона о контрактной системе описание объекта закупки должно носить объективный характер.  В описании объекта закупки указываются функциональные,  технические и качественные характеристики,  эксплуатационные характеристики объекта закупки (при необходимости).  В описание объекта закупки не должны включаться требования или указания в отношении товарных знаков,  знаков обслуживания,  фирменных наименований,  патентов,  полезных моделей,  промышленных образцов,  наименование места происхождения товара или наименование производителя,  а также требования к товарам,  информации,  работам,  услугам при условии,  что такие требования влекут за собой ограничение количества участников закупки,  за исключением случаев,  если не имеется другого способа,  обеспечивающего более точное и четкое описание характеристик объекта закупки.  Документация о закупке может содержать указание на товарные знаки в случае,  если при выполнении работ,  оказании услуг предполагается использовать товары,  поставки которых не являются предметом контракта.  При этом обязательным условием является включение в описание объекта закупки слов "или эквивалент",  за исключением случаев несовместимости товаров,  на которых размещаются другие товарные знаки,  и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами,  используемыми заказчиком,  а также случаев закупок запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудованию,  используемым заказчиком,  в соответствии с технической документацией на указанные машины и оборудование.
Локальной сметой -01-01,  являющейся неотъемлемой частью документации об электронном аукционе,  выделены следующие виды кабельных изделий необходимых для выполнения работ:  позиция 13.  Кабель КСВВ нг;  позиция 14.  Кабель КПКВ Hr(A)-FRLS.
В соответствии с пунктом 5.11  ГОСТа 31565-2012  «Кабельные изделия.  Требования пожарной безопасности» указанные кабельные изделия подразделяются по показателям пожарной опасности на следующие типы исполнения:
1.            Кабель КСВВ нг -  относится к кабельным изделиям,  не распространяющим горение при одиночной прокладке и указывается без обозначения.
Данный вывод подтверждается п.  5.10  ГОСТа 31565-2012,  где установлено,  что в обозначении кабельных изделий,  предназначенных для групповой прокладки,  в скобках должны добавляться буквенные индексы (нг (А),  нг(Б),  нг (В)  и т.д.),  указывающие на соответствие кабельных изделий требованиям по нераспространению горения.
2.  Кабель КПКВ Hr(A)-FRLS  -  относятся к кабельным изделиям огнестойким,  не распространяющим горение при групповой прокладке,  с пониженным дымо-  и газовыделением.
Кроме того,  в соответствии с таблицей 䫞 ГОСТа 31565-2012  данные кабельные изделия подлежат преимущественному использованию:
1.            Кабель КСВВ нг -  для одиночной прокладки в кабельных сооружениях и производственных помещениях
2.            Кабель КПКВ Hr(A)-FRLS  -для прокладки,  с учетом объема горючей нагрузки кабелей,  в системах противопожарной защиты,  а также других системах,  которые должны сохранять работоспособность в условиях пожара.
Вместе с тем,  таблицей 䫞 ГОСТа 31565-2012  установлены лишь преимущественные области применения кабельных изделий.  Определение области защиты устанавливается от типа помещения,  вида огнезащиты и с учетом объема горючей нагрузки кабелей.
Таким образом,  материалы,  необходимые для выполнения работ и установленные заказчиком в локальном сметном расчете,  соответствуют государственным стандартам и потребностям заказчика.
Доказательств того,  что использование кабеля КСВВ нг,  при выполнении работ по установке пожарной сигнализации не возможно,  представителем заявителя на заседании Комиссии представлено не было.
Кроме того,  в ходе рассмотрения жалобы представитель заявителя пояснить Комиссии УФАС по Алтайскому краю,  какая норма Закона о контрактной системе была нарушена Заказчиком или уполномоченным органом,  при проведении электронного аукциона,  не смог.
Таким образом,  Комиссией УФАС по Алтайскому краю в действиях заказчика,  уполномоченного органа при проведении электронного аукциона № 0317300301914001133  на «выполнение работ по установке пожарной сигнализации» нарушений Закона о контрактной системе не выявлено.
На основании вышеизложенного Комиссия,  руководствуясь статьями 99,  106  Закона о контрактной системе,
РЕШИЛА:
Признать жалобу ООО «СМК КИТ» необоснованной.
Решение может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев со дня его принятия.
<…>

2014-07-02  06:39:00